**Реферат**

Отчёт по производственной проектно-технологической практике содержит: 23 страницы, 2 рисунка, 4 используемых источника, 2 приложения.

ОТОПЛЕНИЕ, РАСЧЕТ МОЩНОСТИ, VISUAL STUDIO, C#, WINDOWS FORMS

Целью данной производственной проектно-технологической практики является разработка приложения для расчета тепловой мощности радиатора отопления в помещении в зависимости от заданных параметров.

В результате выполнения работы разработано десктоп-приложение, решающее поставленную проблему.

Реализованное приложение позволяет повысить эффективность работы предприятия, на котором оно будет использоваться посредством ускорения процесса расчета необходимой тепловой мощности.

Содержание

[Введение 5](#_Toc174311083)

[1 Постановка задачи 6](#_Toc174311084)

[1.1 Анализ задания 6](#_Toc174311085)

[1.2 Выбор технологии, языка и среды разработки 7](#_Toc174311086)

[2 Разработка математической модели 9](#_Toc174311087)

[2.1 Определение входных параметров 9](#_Toc174311088)

[2.2 Основной принцип расчета 9](#_Toc174311089)

[2.3 Определение численных коэффициентов 10](#_Toc174311090)

[2.4 Итоговая формула расчета 11](#_Toc174311091)

[3 Реализация 12](#_Toc174311092)

[4 Тестирование программы 14](#_Toc174311093)

[4.1 Тип проводимого тестирования 14](#_Toc174311094)

[4.2 Результаты тестирования 15](#_Toc174311095)

[Заключение 16](#_Toc174311096)

[Список используемой литературы 17](#_Toc174311097)

[Приложение А – Листинг приложения 18](#_Toc174311098)

[Приложение Б – Листинг модульного тестирования 22](#_Toc174311099)

# Введение

В рамках данной практической работы рассматривается процесс разработки приложения, предназначенного для расчета тепловой мощности радиатора отопления. Актуальность темы обусловлена необходимостью точного определения параметров отопительных приборов для обеспечения комфортных температурных условий в помещениях с учетом различных факторов, влияющих на теплопотери.

Целью работы является создание программного решения, позволяющего производить расчет тепловой мощности радиатора на основе заданных параметров, таких как площадь помещения, теплопроводность материалов, температура окружающей среды и требуемая температура внутри помещения. Приложение должно обеспечивать удобство в использовании и точность расчетов, что позволит минимизировать затраты на отопление и улучшить энергоэффективность здания.

В процессе работы предполагается приобретение ценного практического опыта в области разработки программного обеспечения, включающего анализ и применение математических моделей, алгоритмизацию задач, проектирование пользовательского интерфейса и реализацию программного кода. Эти навыки будут полезны не только в контексте данной задачи, но и при решении аналогичных инженерных и вычислительных задач в будущем. Работа над проектом также способствует развитию критического мышления и навыков решения проблем.

# 1 Постановка задачи

## 1.1 Анализ задания

Целью данной практической работы является разработка программного приложения, предназначенного для расчета тепловой мощности радиатора отопления в помещении на основе заданных параметров. Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

1. Анализ исходных данных и определение требований к расчетам:

* Определить основные параметры, влияющие на тепловую мощность радиатора, включая площадь помещения, высоту потолков, теплопроводность строительных материалов, тепловые потери через окна и двери, температуру наружного воздуха.
* Исследовать существующие методики расчета тепловой мощности радиаторов и выбрать наиболее подходящую для реализации в приложении.

1. Разработка математической модели:

* На основе выбранной методики разработать математическую модель, учитывающую все необходимые параметры и позволяющую производить точный расчет тепловой мощности радиатора.
* Проверить модель на предмет корректности и возможности ее использования в различных условиях эксплуатации.

1. Проектирование структуры приложения:

* Определить функциональные требования к приложению, включая пользовательский интерфейс, структуру ввода-вывода данных, и алгоритмы обработки информации.
* Разработать архитектуру приложения, обеспечивающую удобство использования и возможность масштабирования для будущих доработок.

1. Реализация программного кода:

* Написать программный код на выбранном языке программирования, обеспечивающий выполнение расчетов тепловой мощности радиатора на основе введенных пользователем параметров.
* Реализовать функционал по вводу исходных данных, обработке информации и отображению результатов в удобной для пользователя форме.

1. Тестирование и проверка корректности расчетов:

* Провести тестирование разработанного приложения с использованием контрольных примеров и эталонных данных, чтобы убедиться в точности и надежности расчетов.
* Внести необходимые коррективы в математическую модель или программный код на основе результатов тестирования.

Результатом выполнения данной работы должно стать готовое программное приложение, способное производить расчеты тепловой мощности радиаторов для различных типов помещений с учетом заданных параметров, а также предоставлять пользователю удобный интерфейс для ввода данных и получения результатов.

## 1.2 Выбор технологии, языка и среды разработки

Выбор использования объектно-ориентированной парадигмы программирования в реализации приложения для данной работы обосновывается следующими причинами:

* Модульность и структурирование: Объектно-ориентированное программирование позволяет структурировать код приложения на основе объектов, которые соответствуют реальным или абстрактным сущностям предметной области. Это обеспечивает лучшую модульность, упрощает понимание и поддержку кода, а также способствует повторному использованию компонентов.
* Инкапсуляция и сокрытие данных: ООП позволяет скрыть внутреннюю реализацию объектов и предоставить только необходимый интерфейс для работы с ними. Это повышает уровень абстракции, улучшает безопасность и облегчает сопровождение кода[6].
* Наследование и полиморфизм: Механизмы наследования и полиморфизма позволяют создавать иерархии классов и использовать общие свойства и методы, что способствует повторному использованию кода и уменьшает его объем.

Теперь, учитывая преимущества объектно-ориентированного программирования, были выбраны следующие средства программирования:

* C# - это мощный и современный язык программирования, который полностью поддерживает объектно-ориентированную парадигму. Он обладает богатыми возможностями для создания объектов, классов, наследования и полиморфизма, что делает его прекрасным выбором для разработки приложений, основанных на ООП.
* Windows Forms - это фреймворк для создания графических пользовательских интерфейсов в приложениях под платформу Windows. Он предоставляет широкий набор элементов управления и инструментов для создания интерактивных и интуитивно понятных интерфейсов. Windows Forms хорошо интегрирован с языком C# и предоставляет возможности для быстрой и удобной разработки приложений.

Visual Studio 2022 - это мощная интегрированная среда разработки, которая обладает широкими возможностями для работы с языком C#, Windows Forms и другими технологиями Microsoft. Она предоставляет удобный редактор кода, инструменты для отладки, дизайнера форм, а также интеграцию с другими инструментами разработки и системами контроля версий.

# 2 Разработка математической модели

## 2.1 Определение входных параметров

Для разработки приложения, рассчитывающего тепловую мощность радиатора отопления в помещении, требуется создание математической модели, которая будет учитывать основные параметры помещения и внешние условия. В данной модели используются следующие параметры:

* Площадь помещения (S), м²,
* Высота помещения (H), м,
* Тип окон в помещении (kокн) (коэффициент теплопередачи окон),
* Тип внешних стен (kстен) (коэффициент теплопередачи внешних стен),
* Количество внешних стен (nстен),
* Тип помещения сверху (kпом) (коэффициент теплопередачи через потолок в зависимости от типа помещения сверху),
* Минимальная температура на улице (Tмин), °C.

## 2.2 Основной принцип расчета

Основной принцип расчета тепловой мощности радиатора основан на том, что для стандартных условий требуется 100 Вт тепловой мощности на 1 квадратный метр помещения. Эти стандартные условия предполагают высоту потолков 2.7 метра, наличие одного окна с обычным остеклением, две внешние стены, отапливаемое помещение сверху и средние климатические условия с минимальной температурой наружного воздуха -15°C.

Для учета различных факторов, влияющих на теплопотери, вводятся корректирующие коэффициенты, каждый из которых отражает влияние одного из параметров (формула 1):

, (1)

где:

* S – площадь помещения, м²,
* – коэффициент, учитывающий высоту потолков,
* – коэффициент, учитывающий тип окон,
* – коэффициент, учитывающий тип внешних стен,
* – коэффициент, учитывающий количество внешних стен,
* – коэффициент, учитывающий тип помещения сверху,
* – коэффициент, учитывающий минимальную температуру на улице.

## 2.3 Определение численных коэффициентов

Теперь необходимо определить численные значения коэффициентов для используемых параметров:

* Коэффициент высоты потолков () (формула 2):

, (2)

где H – высота помещения в метрах.

* Коэффициент типа окон ():
* Обычное окно: = 1.27,
* Двойной стеклопакет: = 1.0,
* Тройной стеклопакет: = 0.85.
* Коэффициент типа внешних стен ():
* Плохая теплоизоляция: = 1.27,
* Достаточная теплоизоляция: = 1.0,
* Хорошая теплоизоляция: = 0.85.
* Коэффициент количества внешних стен ():
* Одна стена: = 1.1,
* Две стены: = 1.2,
* Три стены: = 1.3,
* Четыре стены: = 1.4.
* Коэффициент типа помещения сверху ():
* Обогреваемое помещение: = 0.8,
* Обогреваемый чердак: = 0.9,
* Холодный чердак: = 1.0,
* Помещение отсутствует: = 1.1.
* Коэффициент минимальной температуры на улице ():
* Определяется по следующей функции (формула 3):

, (3)

где – температура на улице.

## 2.4 Итоговая формула расчета

Итоговая формула для расчета тепловой мощности радиатора выглядит следующим образом (формула 4):

, (4)

Эта формула позволяет учитывать влияние каждого из параметров помещения и климатических условий, обеспечивая точный расчет необходимой тепловой мощности радиатора для поддержания комфортной температуры внутри помещения.

# 3 Реализация

Для решения поставленной задачи по разработке программы расчета тепловой мощности радиатора были выполнены следующие шаги:

* Разработка функционала: В основу программы был положен класс RadiatorCalculator, который инкапсулирует весь процесс расчета тепловой мощности радиатора. Класс содержит методы для выполнения расчетов на основе заданных параметров, таких как площадь помещения, высота потолков, тип окон, тип и количество внешних стен, тип помещения сверху и минимальная температура на улице. Основной метод класса, GetHeatPower, выполняет необходимые вычисления с использованием математической модели, и возвращает результат в виде требуемой тепловой мощности радиатора.
* Создание пользовательского интерфейса: Разработан интерфейс (рисунок 1) с использованием Windows Forms, который позволяет пользователю взаимодействовать с классом RadiatorCalculator. Интерфейс включает текстовые метки, поля ввода и кнопку для запуска расчета. Пользователь может ввести данные о параметрах помещения, таких как площадь, высота, тип окон, количество внешних стен и другие параметры. После ввода данных, пользователь нажимает кнопку, которая вызывает соответствующие методы класса RadiatorCalculator, а результаты расчетов отображаются в специально отведенном поле.
* Валидация и обработка данных: В класс RadiatorCalculator встроены методы для валидации входных данных. Это включает проверку правильности введенных значений, таких как числовые параметры площади и высоты, выбор допустимых значений для типов окон и стен. В случае некорректного ввода программа выдает соответствующие сообщения об ошибке, предотвращая сбои и обеспечивая надежность работы. Валидация данных реализована с использованием исключений и логики обработки ошибок, встроенных в Windows Forms.
* Вывод результатов: После выполнения расчетов метод GetHeatPower класса RadiatorCalculator возвращает рассчитанную тепловую мощность радиатора. Интерфейс обновляет соответствующее метку, отображая этот результат в ваттах. Это позволяет пользователю быстро и наглядно оценить, какой радиатор необходим для поддержания комфортной температуры в помещении, исходя из введенных данных.

В результате был разработан рабочий класс RadiatorCalculator и пользовательский интерфейс на основе Windows Forms. Вместе они представляют собой эффективный и удобный инструмент для расчета тепловой мощности радиатора, учитывающий специфические параметры помещения и климатические условия.




Рисунок 1 – Форма интерфейса разработанного приложения

# 4 Тестирование программы

## 4.1 Тип проводимого тестирования

Модульное тестирование является важным этапом разработки программного обеспечения, особенно когда речь идет о приложениях, выполняющих расчеты, как в случае с приложением для расчета тепловой мощности радиатора. Тестирование помогает обеспечить надежность и точность работы приложения, гарантируя, что каждый компонент системы выполняет свои функции корректно.

Модульное тестирование важно по следующим причинам:

* Обеспечение корректности: Модульное тестирование позволяет убедиться, что каждый отдельный компонент программы, в данном случае методы класса RadiatorCalculator, работает так, как ожидалось. Это особенно важно для приложений, где точность вычислений критична, поскольку неправильные результаты могут привести к значительным проблемам, например, к неправильному выбору отопительного оборудования.
* Поддержка и улучшение кода: Хорошо разработанные тесты служат своего рода документацией для кода, показывая, как он должен работать. Это упрощает поддержку и улучшение кода в будущем, так как любые изменения в логике сразу проверяются на соответствие ожиданиям.

Конкретная реализация тестов была создана с помощью фреймворка xUnit. Он был выбран по следующим причинам:

* Изоляция компонентов: Модульное тестирование фокусируется на проверке отдельных частей кода в изоляции от других. Это позволяет точно определить источник ошибки, если тест не проходит, и сосредоточиться на исправлении конкретного участка кода.
* Автоматизация тестирования: xUnit позволяет легко автоматизировать тесты, что делает их повторное выполнение быстрым и простым. Это особенно полезно при внесении изменений в код — вы всегда можете быстро проверить, не нарушили ли нововведения существующую функциональность.

## 4.2 Результаты тестирования

Ниже приведены результаты выполнения разработанных для приложения модульных тестов (рисунок 20).

#### 

#### Рисунок 2 – Результат выполнения модульных тестов приложения

Тестирование было нацелено на проверку корректности расчетов коэффициентов целевой формулы необходимой тепловой мощности, что является самой важной частью всего приложения.

Листинг написанных тестов предоставлен в приложении Б.

Заключение

В результате выполнения производственной проектно-технологической практики было спроектировано и реализовано приложение по расчету тепловой мощности радиатора отопления в помещении в зависимости от заданных параметров.

В первом разделе была проведена постановка задачи. Сначала был проведён анализ задания. По его итогам был определён пошаговый план работы над приложением. Затем был проведен выбор технологии, языка и среды разработки. Его результатом стал выбор объектно-ориентированной парадигмы программирования, выбор языка программирования C# и использование среды разработки Visual Studio 2022.

Во втором разделе была проведена разработка математической модели проведения необходимых расчетов. Сначала были выбраны входные параметры модели. Далее был определён основной принцип расчета. После этого были установлены численные коэффициенты для входных параметров. По итогу выполнения этих этапов была сформирована итоговая формула расчета.

В третьем разделе была описана реализация приложения, пошагово указывающая на процесс работы программы и показывающая функционал.

В четвертом разделе было проведено тестирование программы. Были разработаны модульные тесты и проведена оценка результатов. Основываясь на результатах тестирования приложения, можно сделать вывод о том, что оно полностью готово к эксплуатации.

После поэтапного решения задач был получен готовый продукт, соответствующий поставленным требованиям, однако он готов к дальнейшим изменениям и усовершенствованиям при необходимости, например в плане дизайна интерфейса или добавления возможности решения других типов задач оптимизации. Также важно отметить полученные посредством изучения предметной области в процессе работы знания и опыт разработки.

Список используемой литературы

1. Балдин К. В. Математическое программирование / Балдин К.В., Брызгалов Н.А., Рукосуев А.В., - 2-е изд. - Москва :Дашков и К, 2018. - 218 с.: ISBN 978-5-394-01457-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/bookread2.php?book=415097

2. Карманов В. Г. Математическое программирование [Электронный ресурс] : Учебное пособие / В. Г. Карманов. - 6-е изд., испр. - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2018. - 264 с. - ISBN 978-5-9221-0983-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/bookread2.php?book=544747

3. Морозова, Ю. В. Тестирование программного обеспечения : учебное пособие / Ю. В. Морозова. - Томск : Эль-Контент, 2019. - 120 с. - ISBN 978-5-4332-0279-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1845910

4. Хорев, П. Б. Объектно-ориентированное программирование с примерами на С# : учебное пособие / П.Б. Хорев. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2023. — 200 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-713-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1895650

Приложение А – Листинг приложения

##### А.1 Модуль RadiatorCalculator.cs

namespace Practice

{

public class RadiatorCalculator

{

public double q1;

public double q2;

public double q3;

public double q4;

public double q5;

public double q6;

public double q7;

public double roomArea;

public RadiatorCalculator()

{

}

public void CalculateWindowType(int typeIdentifier)

{

switch (typeIdentifier)

{

case 0:

q1 = 1.27d;

break;

case 1:

q1 = 1d;

break;

case 2:

q1 = 0.85d;

break;

}

}

public void CalculateOuterWallCount(int wallCount)

{

q2 = 1 + (wallCount + 1d) \* 0.1d;

}

public void CalculateOuterWallType(int typeIdentifier)

{

switch (typeIdentifier)

{

case 0:

q3 = 1.27d;

break;

case 1:

q3 = 1d;

break;

case 2:

q3 = 0.85d;

break;

}

}

public void CalculateRoomAboveType(int typeIdentifier)

{

q4 = 0.7d + (typeIdentifier + 1d) \* 0.1d;

}

public void CalculateMinStreetTemperature(double minTemperature)

{

q5 = 0.04d \* (-minTemperature + 10) - 0.1d;

}

public void CalculateWindowToRoomAreaRatio(double roomArea, double windowArea)

{

this.roomArea = roomArea;

double areasRatio = windowArea / roomArea;

switch (areasRatio)

{

case < 0.1d:

q6 = 0.7d;

break;

case > 1.1d:

q6 = 1.8d;

break;

default:

q6 = areasRatio + 0.6d;

break;

};

}

public void CalculateRoomHeight(double height)

{

switch (height)

{

case < 2.5d:

q7 = 1;

break;

case > 5.5d:

q7 = 1.35;

break;

default:

q7 =0.75d + 0.1d \* height;

break;

}

}

public double GetHeatPower()

{

return 100 \* roomArea \* q1 \* q2 \* q3 \* q4 \* q5 \* q6 \* q7;

}

}

}

##### А.2 Модуль FormMain.cs

namespace Practice

{

public partial class FormMain : Form

{

public FormMain()

{

InitializeComponent();

InitializeTable();

AnswerLabel.Text = string.Empty;

}

private void InitializeTable()

{

WindowGridView.Rows.Clear(); WindowGridView.Columns.Clear();

WindowGridView.ColumnCount = 2;

WindowGridView.Columns[0].HeaderCell.Value = "Высота";

WindowGridView.Columns[1].HeaderCell.Value = "Ширина";

WindowGridView.RowCount = (int)WindowCountNUD.Value;

InitializeRowHeaders();

WindowGridView.Rows[0].Cells[0].Value = 1;

WindowGridView.Rows[0].Cells[1].Value = 1;

}

private void InitializeRowHeaders()

{

WindowGridView.RowHeadersWidth = 80;

for (int i = 0; i < WindowGridView.Rows.Count; i++)

WindowGridView.Rows[i].HeaderCell.Value = "Окно " + (i + 1).ToString();

}

private void WindowCountNUD\_ValueChanged(object sender, EventArgs e)

{

WindowGridView.RowCount = (int)WindowCountNUD.Value;

InitializeRowHeaders();

}

private double GetWindowArea()

{

double windowArea = 0;

for (int i = 0; i < WindowGridView.Rows.Count; i++)

{

windowArea += Convert.ToDouble(WindowGridView.Rows[i].Cells[0].Value) \* Convert.ToDouble(WindowGridView.Rows[i].Cells[1].Value);

}

return windowArea;

}

private void CalculateButton\_Click(object sender, EventArgs e)

{

RadiatorCalculator calc = new();

calc.CalculateWindowType(WindowTypeCB.SelectedIndex);

calc.CalculateOuterWallCount(OuterWallCountCB.SelectedIndex);

calc.CalculateOuterWallType(OuterWallTypeCB.SelectedIndex);

calc.CalculateRoomAboveType(RoomAboveTypeCB.SelectedIndex);

calc.CalculateMinStreetTemperature((double)MinStreetTempNUD.Value);

calc.CalculateWindowToRoomAreaRatio((double)RoomAreaNUD.Value, GetWindowArea());

calc.CalculateRoomHeight((double)RoomHeightNUD.Value);

AnswerLabel.Text = $"{String.Format("{0:0.00}", calc.GetHeatPower())} Ватт";

//string testText = $"{calc.q1}\n{calc.q2}\n{calc.q3}\n{calc.q4}\n{calc.q5}\n{calc.q6}\n{calc.q7}\n";

//MessageBox.Show(testText);

}

}

}

Приложение Б – Листинг модульного тестирования

##### Б.1 Модуль Tests.cs

using Practice;

namespace PracticeTests

{

public class Tests

{

[Fact]

public void Q1Tests()

{

int[] nums = { 0, 1, 2 };

double[] res = { 1.27d, 1.0d, 0.85d };

RadiatorCalculator calc = new RadiatorCalculator();

for (int i = 0; i < nums.Length; i++)

{

calc.CalculateWindowType(nums[i]);

Assert.Equal(res[i], Math.Round(calc.q1, 2));

}}

[Fact]

public void Q2Tests()

{

int[] nums = { 0, 1, 2, 3 };

double[] res = { 1.1d, 1.2d, 1.3d, 1.4d };

RadiatorCalculator calc = new RadiatorCalculator();

for (int i = 0; i < nums.Length; i++)

{

calc.CalculateOuterWallCount(nums[i]);

Assert.Equal(res[i], Math.Round(calc.q2, 2));

}

}

[Fact]

public void Q3Tests()

{

int[] nums = { 0, 1, 2 };

double[] res = { 1.27d, 1.0d, 0.85d };

RadiatorCalculator calc = new RadiatorCalculator();

for (int i = 0; i < nums.Length; i++)

{

calc.CalculateOuterWallType(nums[i]);

Assert.Equal(res[i], Math.Round(calc.q3, 2));

}

}

[Fact]

public void Q4Tests()

{

int[] nums = { 0, 1, 2, 3 };

double[] res = { 0.8d, 0.9d, 1.0d, 1.1d };

RadiatorCalculator calc = new RadiatorCalculator();

for (int i = 0; i < nums.Length; i++)

{

calc.CalculateRoomAboveType(nums[i]);

Assert.Equal(res[i], Math.Round(calc.q4,2));

}

}

[Fact]

public void Q5Tests()

{

int[] nums = { -10, -20, -30, -40 };

double[] res = { 0.7d, 1.1d, 1.5d, 1.9d };

RadiatorCalculator calc = new RadiatorCalculator();

for (int i = 0; i < nums.Length; i++)

{

calc.CalculateMinStreetTemperature(nums[i]);

Assert.Equal(res[i], Math.Round(calc.q5, 2));

}

}

[Fact]

public void Q6Tests()

{

int[] roomAreas = { 100, 100, 100, 100 };

int[] windowAreas = { 10, 30, 50, 70 };

double[] res = { 0.7d, 0.9d, 1.1d, 1.3d };

RadiatorCalculator calc = new RadiatorCalculator();

for (int i = 0; i < roomAreas.Length; i++)

{

calc.CalculateWindowToRoomAreaRatio(roomAreas[i], windowAreas[i]);

Assert.Equal(res[i], Math.Round(calc.q6, 2));

}

}

[Fact]

public void Q7Tests()

{

double[] nums = { 2.5d, 3.5d, 5.5d, 6.5d };

double[] res = { 1.0d, 1.1d, 1.3d, 1.35d };

RadiatorCalculator calc = new RadiatorCalculator();

for (int i = 0; i < nums.Length; i++)

{

calc.CalculateRoomHeight(nums[i]);

Assert.Equal(res[i], Math.Round(calc.q7, 2));

}

}

}

}